ტექნიკური დავალება

| მოსაწოდებელი საქონლის დასახელება | რაოდენობა (ცალი) | მოწოდების ადგილი | მოწოდების გრაფიკი |
| --- | --- | --- | --- |
| ინსულინის შპრიც-კალმისტარის ნემსი 30G 0.3X8მმ | 20 000 | თბილისამდე CIP და/ან DDP –თბილისი ხელშეკრულებით განსაზღვრულ მისამართზე. | შემსყიდველის წერილობითი მოთხოვნის შესაბამისად,ამ მოთხოვნით განსაზღვრულ კონკრეტულ (შეკვეთის მიღებიდან არანაკლებ 8 კვირა) ვადაში. |
| ინსულინის შპრიც-კალმისტარის ნემსი 31G 0.25X6მმ | 120 000 |  |  |

ინსულინის შპრიც-კალმისტარის ნემსები თავსებადი უნდა იყოს ინსულინის შპრიც–კალმისტართან – ინსულინის მინიმალური დოზა (ბიჯი) 0,5 ერთეული, მაქსიმალური დოზა 30 ერთეული, აკრეფილი დოზის ვიზუალური კონტროლი, მეტალის  კორპუსი, რომელიც თავის მხრივ თავსებადია  მედიკამენტებთან: ინსულატარდი პენფილი 100სე/მლ 3მლ; აქტრაპიდი პენფილი 100სე/მლ 3მლ; ლევემირი პენფილი 100სე/მლ 3მლ; ნოვორაპიდი პენფილი 100სე/მლ 3მლ - კარტრიჯებთან.

თავსებადობის დადგენის მიზნით, შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში წარმოდგენილი უნდა იქნას შპრიც–კალმისტარის ნემსის (30G 0.3X8მმ , 31G 0.25X6მმ) ნიმუში.