ტექნიკური დავალება

| მოსაწოდებელი საქონლის დასახელება | რაოდენობა (ცალი) | მოწოდების ადგილი | მოწოდების გრაფიკი |
| --- | --- | --- | --- |
| ინსულინის შპრიც-კალმისტარი (ინსულინის მინიმალური დოზა (ბიჯი) 0,5 ერთეული, მაქსიმალური დოზა 30 ერთეული, აკრეფილი დოზის ვიზუალური კონტროლი, მეტალის კორპუსი) | 300 | თბილისამდე CIP და/ან DDP –თბილისი ხელშეკრულებით განსაზღვრულ მისამართზე. | მოწოდება განხორციელდება შემსყიდველის წერილობითი მოთხოვნის შესაბამისად, ამ მოთხოვნით განსაზღვრულ კონკრეტულ (შეკვეთის მიღებიდან არანაკლებ 8 კვირა) ვადაში. |

შპრიც-კალმისტარი თავსებადი უნდა იყოს მედიკამენტებთან: ინსულატარდი პენფილი 100სე/მლ 3მლ; აქტრაპიდი პენფილი 100სე/მლ 3მლ; ლევემირი პენფილი 100სე/მლ 3მლ; ნოვორაპიდი პენფილი 100სე/მლ 3მლ - კარტრიჯებთან, ასევე ნოვოფაინის 30G 0.3X8მმ და ნოვოფაინის 31G 0.25X6მმ ნემსებთან.

შპრიც-კალმისტარის საერთო რაოდენობა წარმოდგენილი უნდა იყოს  სხვადასხვა შეფერილობის ორი თანაბარი წილის სახით ან შემსყიდველის მიერ წერილობით, შეფერილობის მიხედვით განსაზღვრული რაოდენობის შესაბამისად.

თავსებადობის დადგენის მიზნით, შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში წარმოდგენილი უნდა იქნას შპრიც–კალმისტარის ნიმუში.

შენიშვნა: ტენდერი გამოცხადდეს სააგენტოს ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების დეპარტამენტის მიერ დამატებით მოწოდებული შეტყობინების საფუძველზე, ვინაიდან ამ ეტაპზე საქონელი მარაგშია და დაგეგმილი რაოდენობის შესყიდვის აუცილებლობა დადგება მხოლოდ ხარჯვის გაზრდის შემთხევვაში.